## Лист1
Учет затрат на содержание многоквартирного дома | [6 empty] | Учет затрат по текущему ремонту по ул. Белякова д.7
| ул. Белякова |  | д.№ 7 |  |  |  | за июнь 2011 г.
| за | июнь | 2011 г. |  |  | № | Профилактический осмотр | Норма | Стоимость
[6 empty] | п/п | Наименование | времени | работ (руб.)
| характеристика многоквартирного дома | [6 empty] | ч/час
[6 empty] | 1 | Отопление, холодное и горячее водоснаб
Общая площадь жилых помещений - |  |  |  | 3654.2 | м2 |  | жение, канализация: | 7 | 718.8226
Площадь тех.подполья - |  |  |  | 1239.4 | м2 |  | сети на чердаках | 0 | 0
Уборочная площадь | [5 empty] | 2 | Сети отопления в отопительный период в
асфальт дворовый - |  |  |  | 1230 | м2 |  | подвальных многоэтажных жилых зданий | 0 | 0
газон - |  |  |  | 3637 | м2 | 3 | Сети холодного,горячего водоснабжения
л/клетки - |  |  |  | 427 | м2 |  | и канализации в техподполье многоэтажных жилых зданий | 5 | 513.4447
[6 empty] | 4 | Вентиляционные каналы и шахты многоэтажных зданий | 0 | 0
| 1. ДОХОДЫ (руб) |  |  |  |  | 5 | Электрические сети:
[6 empty] | а | в подвалах и чердаках | 0 | 0
1.1 Начислено (по данным КВЦ) |  |  |  |  | 38250.05 | б | лестничных клетках | 5 | 513.4447
Поступило (по данным КВЦ) |  |  |  |  | 30694.86 | в | ВРУ, вводные и этажные | 4.44 | 455.9389
| % поступления |  |  |  | 80.25% |  | ИТОГО: | 21.44 | 2201.6509
1.2 Арендаторы (Спарк) |  |  |  |  | 120 |  | Планово-предупредительный ремонт
Всего (поступило денежных средств) |  |  |  |  | 30814.86 | № |  | Норма | Стоимость
[6 empty] | п/п | Наименование | времени ч/ч | работ (руб.)
| 2. РАСХОДЫ (руб.) |  |  |  |  | 1 | Ремонт кровли (работа по договору) |  | 14487
[6 empty] | 2 | Откачка воды из техподполий | 9.1 | 1074.6398
1. Благоустройство и санитарная очистка домовладений | [5 empty] | 3 | Смена вентиля Д 15 (2шт) | 1.62 | 191.3095
1. Затраты на содержание дворника |  |  | 1,1 ставка |  | 5983.14 | 4 | Устройство врезки Д 15 (2шт) | 8.92 | 1053.3831
а) Убрано с коэффициентом "1" | [5 empty] | 5 | Маслянная окраска эл.узла | 3.22 | 380.2571
асфальт |  | м2 * | 3.29 | руб. | 0 | 6 | Смена вентиля Д 40 (5шт) | 5.2 | 614.0799
тротуар |  | м2 * | 4.53 | руб. | 0 | 7 | Смена сгона Д 40 (5шт) | 2.1 | 247.9938
газон |  | м2 * | 0.6 | руб. | 0 | 8 | Спил дерева, распиловка сучьев | 17.2 | 2031.1872
б) Убрано с коэффициентом "0,7" | [5 empty] | 9 | Смена ламп (3шт) | 0.21 | 24.7994
асфальт | 1230 | м2 * | 2.3 | руб. | 0 | 10 | Смена выключателя (1шт) | 0.24 | 28.3421
тротуар |  | м2 * | 3.17 | руб. | 0 | 11 | Смена розеток (1шт) | 0.24 | 28.3421
газон | 3637 | м2 * | 0.42 | руб. | 0 | 12 | Смена эл.провода (25мп) | 4.75 | 560.9383
[6 empty] | 13 | Смена патрона (1шт) | 0.39 | 46.056
2. Затраты на содержание уборщицы |  |  | 0,5 ставки |  |  | 14 |  |  | 0
| 427 | м2 * | 6.17 | руб. | 2262.77 |  | ИТОГО: | 53.19 | 20768.3284
Материалы
3. Прочие прямые расходы |  |  | премия за месячник |  | 600 | № |  | Кол-во | Стоимость
( з/пл и ЕСН мастера по благоустр |  | благоустр. Механизатора) |  |  |  | п/п | Наименование |  | (руб.)
| 3654.2 | м2 * | 0 | руб. | 0 | 1 | Кровельнок железо | 5листов | 2980
ИТОГО по 1 разделу |  |  |  |  | 8845.91 | 2 | Мастика | 8кг | 687.2
2. Содержание домохозяйства | [5 empty] | 3 | Гвозди | 2кг | 60
[6 empty] | 4 | Вентиль Д 15 | 2шт | 270
1) Вывоз ТБО, КГМ | [5 empty] | 5 | Врезка Д 15 | 2шт | 30
| 3654.2 | м2 |  | 76.53 | 2653 | 6 | Краска | 1,25кг | 112.5
2) Захоронение ТБО | [5 empty] | 7 | Вентиль Д 40 | 5шт | 2250
| 3654.2 | м2 |  | 28.05 | 1040.35 | 8 | Сгон 40 | 5шт | 150
3) Дежурное освещение | [5 empty] | 9 | Тройник 40 | 5шт | 225
| 249 | кВт | 2.73 | руб. | 679.77 | 10 | Заглушка 40 | 5шт | 175
4) Дератизация | [5 empty] | 11 | Лампа | 3шт | 17.04
| 1239.4 | м2 * | 0.06 | руб. | 74.364 | 12 | Выключатель | 1шт | 25.7
5) ВДПО | 3654.2 | м2 | 0.05 | руб. | 182.71 | 13 | Розетка | 1шт | 34
6) Прочие |  |  |  |  | 0 | 14 | Эл.провод | 25мп | 80
[6 empty] | 15 | Патрон | 1шт | 11
ИТОГО по 2 разделу |  |  |  |  | 4630.194 | 16
17
3. Текущий ремонт | [5 empty] | 18
[8 empty] | ВСЕГО: | 7107.44
1) Дежурство слесарей |  | 145099 | 219205.2 | 3654.2 | 2418.833
2) Профилактический осмотр |  | 132077 | 219205.2 | 3654.2 | 2201.7533
3) ППР |  |  |  |  | 20768.33
4) Аварийные заявки
| 3654.2 | м2 * | 0.05 | руб. | 182.71
5) Материалы |  |  |  |  | 7107.44
6) Прочие прямые затраты
(Затраты по ГСМ, страховка и т.д, газ.оборуд., амортиз.)
| 3654.2 | м2 * | 0.19 | руб. | 694.298
ИТОГО по 3 разделу |  |  |  |  | 33373.3643
4. Общепроизводственные расходы
1) Услуги КВЦ | 3654.2 | м2 |  |  | 548
2) Прочие прямые расходы
(з/пл. мастеров, ЕСН, услуги сбербанка)
| 3654.2 | м2 * | 0.71 | руб. | 2594.482
ИТОГО по 4 разделу |  |  |  |  | 3142.482
5. Общехозяйственные расходы
((з/пл. и ЕСН администрации ООО , содерж.оргтехники, почт.канц-е и типогр.-е расходы)
| 3654.2 | м2 * | 1.64 | руб. | 5992.888
ИТОГО по 5 разделу |  |  |  |  | 5992.888
ИТОГО расходов |  |  |  |  | 55984.8383
Рентабельность 6% | 0.8% |  |  |  | 447.8787
Всего расходов |  |  |  |  | 56432.717
| остаток | на | поступило | израсх. | ост.на 01.07.
| 2011-06-01 | 39684 | 30815 | 56433 | 14066