## Лист1
Учет затрат на содержание многоквартирного дома | [6 empty] | Учет затрат по текущему ремонту по ул. Забайкальская 15 к1
| ул. Забайкальская |  | д.№ 15 к1 |  |  |  | за декабрь 2011 г.
| за | декабрь | 2011 г. |  |  | № | Профилактический осмотр | Норма | Стоимость
[6 empty] | п/п | Наименование | времени | работ (руб.)
| характеристика многоквартирного дома | [6 empty] | ч/час
[6 empty] | 1 | Отопление, холодное и горячее водоснаб
Общая площадь жилых помещений - |  |  |  | 2803 | м2 |  | жение, канализация: | 4 | 410.7558
Площадь тех.подполья - |  |  |  | 0 | м2 |  | сети на чердаках | 0 | 0
Уборочная площадь | [5 empty] | 2 | Сети отопления в отопительный период в
асфальт дворовый - |  |  |  | 1212.5 | м2 |  | подвальных многоэтажных жилых зданий | 4 | 410.7558
газон - |  |  |  | 3245 | м2 | 3 | Сети холодного,горячего водоснабжения
л/клетки - |  |  |  | 381 | м2 |  | и канализации в техподполье многоэтажных жилых зданий | 0 | 0
[6 empty] | 4 | Вентиляционные каналы и шахты многоэтажных зданий | 0 | 0
| 1. ДОХОДЫ (руб) |  |  |  |  | 5 | Электрические сети:
[6 empty] | а | в подвалах и чердаках | 0 | 0
1.1 Начислено (по данным КВЦ) |  |  |  |  | 24582.36 | б | лестничных клетках | 4 | 410.7558
Поступило (по данным КВЦ) |  |  |  |  | 28754.63 | в | ВРУ, вводные и этажные | 5.93 | 608.9454
| % поступления |  |  |  | 117% |  | ИТОГО: | 17.93 | 1841.2127
1.2 Аренда (спарк,эр-телеком) |  |  |  |  | 520 |  | Планово-предупредительный ремонт
Всего (поступило денежных средств) |  |  |  |  | 29274.63 | № |  | Норма | Стоимость
[6 empty] | п/п | Наименование | времени ч/ч | работ (руб.)
| 2. РАСХОДЫ (руб.) |  |  |  |  | 1 | Прочистка канализации | 28.98 | 3422.3143
[6 empty] | 2 | Откачка воды из техподполий | 4.2 | 495.9876
1. Благоустройство и санитарная очистка домовладений | [5 empty] | 3 | Устр-во врезки 50 (2шт) | 12.86 | 1518.6667
1. Затраты на содержание дворника |  |  | 1 ставка |  | 5439.22 | 4 | Смена труб Д 63 (30мп) | 40.47 | 4779.1946
2. Затраты на содержание уборщицы |  |  | 0,5 ставки |  | 2262.77 | 5 | Демонтаж эадвижек Д 100 (3шт) | 2.86 | 337.7439
3. Материалы |  |  |  |  | 812.87 | 6 | Демонтаж труб Д 100 (3мп) | 1.96 | 231.4609
ИТОГО по 1 разделу |  |  |  |  | 8514.86 | 7 | Прокладка труб Д 76 (3мп) | 2.39 | 282.2406
2. Содержание домохозяйства | [5 empty] | 8 | Смена вентиля Д 15 (1шт) | 0.81 | 95.6547
1) Вывоз ТБО, КГМ |  |  |  |  | 1971 | 9 | Смена сгона Д 15 (1шт) | 0.28 | 33.0658
2) Захоронение ТБО |  |  |  |  | 764 | 10 | Смена сгона Д 20 (4шт) | 1.12 | 132.2634
3) Дежурное освещение | [5 empty] | 11 | Демонтаж, монтаж радиатора (1шт) кв.117 | 2.01 | 237.3655
| 1578 | кВт | 1.91 | руб. | 3013.98 | 12 | Вскрытие пола (7м2) | 1.22 | 144.0726
| 0 | кВт | 2.73 | руб. | 0 | 13 | Сбивание сосулек (70мп) | 30.45 | 3595.91
4) Дератизация | 0 | м2 * | 0 | руб. | 0 | 14 | Разработка грунта | 6.67 | 787.6755
5) ВДПО |  |  |  |  | 0 | 15 | Спил дерева | 8.98 | 1060.4687
ИТОГО по 2 разделу |  |  |  |  | 5748.98 | 16 | Очистка кровли от снега (300м2) | 8 | 944.7382
3. Текущий ремонт | [5 empty] | 17 | Изготовление и установка короба | 4 | 472.3691
1) Дежурство слесарей |  | 150029 | 219171.6 | 2803 | 1918.7307 | 18 | Установка и украшение елки | 4 | 472.3691
2) Профилактический осмотр |  | 143976 | 219171.6 | 2803 | 1841.3185 | 19 | Смена патрона (2шт) | 0.8 | 94.4738
3) ППР |  |  |  |  | 19736.7629 | 20 | Ремонт эл.щита (1шт) | 4.83 | 570.3857
4) Аварийные заявки | [5 empty] | 21 | Смена выключателя (1шт) | 0.24 | 28.3421
| 2803 | м2 * |  |  | 0 | 22 |  |  | 0
5) Материалы |  |  |  |  | 10784.7 |  | ИТОГО: | 167.13 | 19736.7629
6) Прочие прямые затраты | [6 empty] | Материалы
(Затраты по ГСМ, страховка и т.д, газ.оборуд., амортиз.) | [5 empty] | № |  | Кол-во | Стоимость
| 2803 | м2 * | 0.25 | руб. | 700.75 | п/п | Наименование |  | (руб.)
ИТОГО по 3 разделу |  |  |  |  | 34982.2622 | 1 | Врезка 50 | 2шт | 50
4. Общепроизводственные расходы | [5 empty] | 2 | Труба Д 63 | 30мп | 8400
1) Услуги КВЦ | 2803 | м2 |  |  | 448 | 3 | Уголок 63 | 10шт | 800
2) Прочие прямые расходы | [5 empty] | 4 | Муфта паечная | 2шт | 190
(з/пл. мастеров, ЕСН, услуги сбербанка) | [5 empty] | 5 | Труба Д 76 | 3мп | 540
| 2803 | м2 * | 0.55 | руб. | 1541.65 | 6 | Отвод 80 | 3шт | 360
ИТОГО по 4 разделу |  |  |  |  | 1989.65 | 7 | Вентиль Д 15 | 1шт | 135
5. Общехозяйственные расходы | [5 empty] | 8 | Сгон Д 15 | 1шт | 15
((з/пл. и ЕСН администрации ООО , содерж.оргтехники, почт.канц-е и типогр.-е расходы) | [5 empty] | 9 | Муфта 15 | 1шт | 25
| 2803 | м2 * | 2.24 | руб. | 6278.72 | 10 | К/гайка 15 | 1шт | 11
ИТОГО по 5 разделу |  |  |  |  | 6278.72 | 11 | Сгон 20 | 4шт | 56
ИТОГО расходов |  |  |  |  | 57514.4722 | 12 | К/гайка 20 | 4шт | 60
Рентабельность 6% | 0.8% |  |  |  | 460.1158 | 13 | Муфта 20 | 1шт | 25
Всего расходов |  |  |  |  | 57974.588 | 14 | Патрон | 2шт | 22
| остаток | на | поступило | израсх. | ост.на 01.01. | 15 | АЗС | 2шт | 70
| 2012-12-01 | -388947 | 29274.63 | 57974.588 | -417646.958 | 16 | Выключатель | 1шт | 25.7
[8 empty] | ВСЕГО: | 10784.7