## Лист1
Учет затрат на содержание многоквартирного дома | [6 empty] | Учет затрат по текущему ремонту по ул. Забайкальская 10
| ул. Забайкальская |  | д.№ 10 |  |  |  | за март 2011 г.
| за | март | 2011 г. |  |  | № | Профилактический осмотр | Норма | Стоимость
[6 empty] | п/п | Наименование | времени | работ (руб.)
| характеристика многоквартирного дома | [6 empty] | ч/час
[6 empty] | 1 | Отопление, холодное и горячее водоснаб
Общая площадь жилых помещений - |  |  |  | 1579.8 | м2 |  | жение, канализация: | 4 | 410.7558
Площадь тех.подполья - |  |  |  | 0 | м2 |  | сети на чердаках | 0 | 0
Уборочная площадь | [5 empty] | 2 | Сети отопления в отопительный период в
асфальт дворовый - |  |  |  | 620 | м2 |  | подвальных многоэтажных жилых зданий | 1 | 102.6889
газон - |  |  |  | 2429 | м2 | 3 | Сети холодного,горячего водоснабжения
л/клетки - |  |  |  | 190 | м2 |  | и канализации в техподполье многоэтажных жилых зданий | 2 | 205.3779
[6 empty] | 4 | Вентиляционные каналы и шахты многоэтажных зданий | 0 | 0
| 1. ДОХОДЫ (руб) |  |  |  |  | 5 | Электрические сети:
[6 empty] | а | в подвалах и чердаках | 0 | 0
1.1 Начислено (по данным КВЦ) |  |  |  |  | 14392 | б | лестничных клетках | 0 | 0
Поступило (по данным КВЦ) |  |  |  |  | 18041.58 | в | ВРУ, вводные и этажные | 2.65 | 272.1257
| % поступления |  |  |  | 125.4% |  | ИТОГО: | 9.65 | 990.9483
1.2 Вып. доходы (льготы) |  |  |  |  | 0 |  | Планово-предупредительный ремонт
Всего (поступило денежных средств) |  |  |  |  | 18041.58 | № |  | Норма | Стоимость
[6 empty] | п/п | Наименование | времени ч/ч | работ (руб.)
| 2. РАСХОДЫ (руб.) |  |  |  |  | 1 | Откачка воды из техподполий | 0.07 | 8.2665
[6 empty] | 2 | Смена труб Д 32 м/пл (20мп) | 31 | 3660.8607
1. Благоустройство и санитарная очистка домовладений | [5 empty] | 3 | Смена труб Д 20 м/пл (4мп) | 6.2 | 732.1721
1. Затраты на содержание дворника |  |  | 0,6 ставки |  | 3263.53 | 4 | Смена вентиля Д 32 (1шт) | 1.03 | 121.635
а) Убрано с коэффициентом "1" | [5 empty] | 5 | Перестилка дощатых полов (кв.19) | 3.63 | 428.675
асфальт |  | м2 * | 3.29 | руб. | 0 | 6 | Смена ламп (3шт) | 0.21 | 24.7994
тротуар |  | м2 * | 4.53 | руб. | 0 | 7 | Смена патрона (2шт) | 0.8 | 94.4738
газон |  | м2 * | 0.6 | руб. | 0 | 8 | Смена выключателя (3шт) | 0.72 | 85.0264
б) Убрано с коэффициентом "0,7" | [5 empty] | 9 |  |  | 0
асфальт | 620 | м2 * | 2.3 | руб. | 0 | 10 |  |  | 0
тротуар |  | м2 * | 3.17 | руб. | 0 |  |  | 43.66 | 5155.909
газон | 2429 | м2 * | 0.42 | руб. | 0 |  | Непредвиденный ремонт
[6 empty] | № |  | Норма | Стоимость
2. Затраты на содержание уборщицы |  |  | 0,2 ставки |  |  | п/п | Наименование | времени ч/ч | работ (руб.)
| 190 | м2 * | 6.17 | руб. | 905.11 | 1 |  | 0 | 0
Материалы
3. Прочие прямые расходы | [5 empty] | № |  | Кол-во | Стоимость
( з/пл и ЕСН мастера по благоустр |  | благоустр. Механизатора) |  |  |  | п/п | Наименование |  | (руб.)
| 1579.8 | м2 * | 0 | руб. | 0 | 1 | Труба Д 32 | 20мп | 2720
ИТОГО по 1 разделу |  |  |  |  | 4168.64 | 2 | Уголок 32 | 2шт | 54.3
2. Содержание домохозяйства | [5 empty] | 3 | Муфта разъемная 32 | 4шт | 760
[6 empty] | 4 | Муфта неразъемная 32 | 2шт | 320
1) Вывоз ТБО, КГМ |  | перерасчет за сент.-дек.10 янв.11 |  |  | 4226 | 5 | Муфта паечная 32 | 2шт | 28
| 1579.8 | м2 |  | 76.53 | 1160 | 6 | Труба Д 20 м/пл | 4мп | 275
2) Захоронение ТБО | [5 empty] | 7 | Муфта разъемная 20 | 4шт | 360
| 1579.8 | м2 |  | 28.05 | 450 | 8 | Вентиль Д 32 | 1шт | 350
3) Дежурное освещение | [5 empty] | 9 | Лампа | 3шт | 17.04
| 304 | кВт | 2.73 | руб. | 829.92 | 10 | Патрон | 2шт | 22
4) Дератизация | [5 empty] | 11 | Выключатель | 3шт | 77.1
| 0 | м2 * | 0 | руб. | 0 |  |  | ВСЕГО: | 4983.44
5) ВДПО |  |  |  |  | 0
6) Прочие |  |  |  |  | 0
ИТОГО по 2 разделу |  |  |  |  | 6665.92
3. Текущий ремонт
1) Дежурство слесарей |  | 150029 | 218626.3 | 1579.8 | 1084.1139
2) Профилактический осмотр |  | 137133 | 218626.3 | 1579.8 | 990.927
3) ППР |  |  |  |  | 5155.91
4) Аварийные заявки
| 1579.8 | м2 * | 0.05 | руб. | 78.99
5) Материалы |  |  |  |  | 4983.44
6) Прочие прямые затраты
(Затраты по ГСМ, страховка и т.д, газ.оборуд., амортиз.)
| 1579.8 | м2 * | 0.21 | руб. | 331.758
7) Непредвиденные работы |  |  |  |  | 0
ИТОГО по 3 разделу |  |  |  |  | 12625.139
4. Общепроизводственные расходы
1) Услуги КВЦ | 1579.8 | м2 |  |  | 237
2) Прочие прямые расходы
(з/пл. мастеров, ЕСН, услуги сбербанка)
| 1579.8 | м2 * | 0.81 | руб. | 1279.638
ИТОГО по 4 разделу |  |  |  |  | 1516.638
5. Общехозяйственные расходы
((з/пл. и ЕСН администрации ООО , содерж.оргтехники, почт.канц-е и типогр.-е расходы)
| 1579.8 | м2 * | 2 | руб. | 3159.6
ИТОГО по 5 разделу |  |  |  |  | 3159.6
ИТОГО расходов |  |  |  |  | 28135.937
Рентабельность 6% | 0.8% |  |  |  | 225.0875
Всего расходов |  |  |  |  | 28361.0245
| остаток | на | поступило | израсх. | ост.на 01.04.
| 2011-03-01 | -33601 | 18042 | 28361 | -43920