## Лист1
Учет затрат на содержание многоквартирного дома | [6 empty] | Учет затрат по текущему ремонту по ул. Забайкальская 18
| ул. Забайкальская |  | д.№ 18 |  |  |  | за октябрь 2015 г.
| за | октябрь | 2015 г. |  |  | № | Профилактический осмотр | Норма | Стоимость
[6 empty] | п/п | Наименование | времени | работ (руб.)
| характеристика многоквартирного дома | [6 empty] | ч/час
[6 empty] | 1 | Кровли | 0 | 0
Общая площадь жилых помещений - |  |  |  | 3465.6 | м2 | 2 | Отопление, холодное и горячее водоснаб |  | 0
Площадь тех.подполья - |  |  |  | 929 | м2 |  | жение, канализация: |  | 0
Уборочная площадь | [6 empty] | сети на чердаках |  | 0
асфальт дворовый - |  |  |  | 1029.5 | м2 | 3 | Сети отопления в отопительный период в |  | 0
газон - |  |  |  | 1375.7 | м2 |  | подвальных многоэтажных жилых зданий | 3.72 | 511.0856
л/клетки - |  |  |  | 500 | м2 | 4 | Сети холодного,горячего водоснабжения |  | 0
[7 empty] | и канализации в техподполье мног-х жилых зданий | 3.72 | 511.0856
| 1. ДОХОДЫ (руб) |  |  |  |  | 5 | Вентиляционные каналы и шахты многоэтажных зданий | 8.13 | 1116.9693
[6 empty] | 6 | Электрические сети: |  | 0
1.1 Начислено (по данным КВЦ) |  |  |  |  | 44285.12 | а | в подвалах и чердаках | 0 | 0
Поступило (по данным КВЦ) |  |  |  |  | 46474.3 | б | электрощитовые | 12.5 | 1717.3575
| % поступления |  |  |  | 104.9% | в | лестничных клетках | 2.25 | 309.1243
1.2 Аренда (Спарк,эр-телеком,ростелеком) |  |  |  |  | 1146.46 | г | ВРУ, вводные и этажные | 0.5 | 68.6943
Всего (поступило денежных средств) |  |  |  |  | 47620.76 |  | ИТОГО: | 30.82 | 4234.3167
Планово-предупредительный ремонт
| 2. РАСХОДЫ (руб.) |  |  |  |  | № |  | Норма | Стоимость
[6 empty] | п/п | Наименование | времени ч/ч | работ (руб.)
1. Благоустройство и санитарная очистка домовладений | [5 empty] | 1 | ремонт кровли (работа по договору ООО "Гамма") авг. |  | 77948.16
1. Затраты на содержание дворника |  |  | 0,4 ставки |  | 3940 | 2 | смена труб д 110 на пвх (2мп) кв.68-71 | 2.94 | 464.5109
2. Затраты на содержание уборщицы |  |  | 0,3 ставки |  | 3125.2 | 3 | смена труб д 50 на пвх (2мп) кв.68-72 | 0.66 | 104.2779
3. Премия |  |  |  |  | 0 | 4 | смена труб д 32 на п.пр. (4мп) т.п. | 6.26 | 989.0605
ИТОГО по 1 разделу |  |  |  |  | 7065.2 | 5 | устройство поручня из труб д 25 (3мп) п-д1 | 2.84 | 448.7112
2. Содержание домохозяйства | [5 empty] | 6 | смена ламп (7шт) | 0.49 | 77.4185
1) Вывоз и захоронение ТБО |  |  | 1.64 | руб. | 5683.584 | 7 |  |  | 0
2) Дератизация | 1287 | м2 * | 0 | руб. | 0 | 8 |  |  | 0
ИТОГО по 2 разделу |  |  |  |  | 5683.584 | 9 |  |  | 0
3. Текущий ремонт | [5 empty] | 10 |  |  | 0
1) Дежурство слесарей |  | 166992 | 219171.6 | 3465.6 | 2640.5222 | 11 |  |  | 0
2) Профилактический осмотр |  |  |  |  | 4234.3167 | 12 |  |  | 0
3) ППР |  |  |  |  | 80032.139 | 13 |  |  | 0
4) Аварийные заявки |  |  |  |  | 721.2 | 14 |  |  | 0
5) Материалы |  |  |  |  | 2640.35 |  | ИТОГО: | 13.19 | 80032.139
6) Прочие прямые затраты | [6 empty] | Материалы
(Затраты по ГСМ, страховка и т.д, газ.оборуд., амортиз.) | [5 empty] | № |  | Кол-во | Стоимость
| 3465.6 | м2 * | 0.44 | руб. | 1524.864 | п/п | Наименование |  | (руб.)
Горгаз (техобслуживание и ремонт) |  |  | сентябрь |  | 18075 | 1 | труба д 110 пвх | 2мп | 476
ИТОГО по 3 разделу |  |  |  |  | 109868.3918 | 2 | труба д 50 пвх | 0,5мп | 40
4. Общепроизводственные расходы | [5 empty] | 3 | патрубок 110 | 1шт | 80
1) Услуги КВЦ | 3465.6 | м2 | 0.21 | руб. | 727.776 | 4 | переход 110 | 1шт | 81.18
2) Прочие прямые расходы | [5 empty] | 5 | тройник 110 | 1шт | 105
(з/пл. мастеров, ЕСН, услуги сбербанка) | [5 empty] | 6 | отвод 50 | 3шт | 174
| 3465.6 | м2 * | 1.2 | руб. | 4158.72 | 7 | манжета 110 | 1шт | 83
ИТОГО по 4 разделу |  |  |  |  | 4886.496 | 8 | крепление | 1шт | 58
5. Общехозяйственные расходы | [5 empty] | 9 | круг отрезной | 2шт | 41.28
((з/пл. и ЕСН администрации ООО , содерж.оргтехники, почт.канц-е и типогр.-е расходы) | [5 empty] | 10 | труба д 32 | 4мп | 701.76
| 3465.6 | м2 * | 2.21 | руб. | 7658.976 | 11 | муфта 32 | 2шт | 91.24
ИТОГО по 5 разделу |  |  |  |  | 7658.976 | 12 | переход 32/25 | 2шт | 230.88
6. Налоги (транспортный, УСН) |  |  | 0 |  | 0 | 13 | труба д 25 | 3мп | 271.05
ИТОГО расходов |  |  |  |  | 135162.6478 | 14 | пруток | 2шт | 48.2
Плановые накопления |  | 5.8% |  |  | 7839.4336 | 15 | шайба | 1шт | 0.5
Всего расходов |  |  |  |  | 143002.0814 | 16 | уголок 25 | 1шт | 26
| остаток | на | поступило | израсх. | ост.на 01.11 | 17 | болт анкерный | 2шт | 32.86
| 2015-10-01 | 27570 | 47620.76 | 143002.0814 | -67811.3214 | 18 | лампа | 7шт | 99.4
[8 empty] | ВСЕГО: | 2640.35