## Лист1
Учет затрат на содержание многоквартирного дома | [6 empty] | Учет затрат по текущему ремонту по ул. Забайкальская 24
| ул. Забайкальская |  | д.№ 24 |  |  |  | за декабрь 2015 г.
| за | декабрь | 2015 г. |  |  | № | Профилактический осмотр | Норма | Стоимость
[6 empty] | п/п | Наименование | времени | работ (руб.)
| характеристика многоквартирного дома | [6 empty] | ч/час
[6 empty] | 1 | Кровли | 0 | 0
Общая площадь жилых помещений - |  |  |  | 4305.3 | м2 | 2 | Отопление, холодное и горячее водоснаб |  | 0
Площадь тех.подполья - |  |  |  | 617 | м2 |  | жение, канализация: |  | 0
Уборочная площадь | [6 empty] | сети на чердаках | 2.47 | 339.3498
асфальт дворовый - |  |  |  | 519.2 | м2 | 3 | Сети отопления в отопительный период в |  | 0
газон - |  |  |  | 1735.7 | м2 |  | подвальных многоэтажных жилых зданий | 4.94 | 678.6997
л/клетки - |  |  |  | 539 | м2 | 4 | Сети холодного,горячего водоснабжения |  | 0
[7 empty] | и канализации в техподполье мног-х жилых зданий | 2.48 | 340.7237
| 1. ДОХОДЫ (руб) |  |  |  |  | 5 | Вентиляционные каналы и шахты многоэтажных зданий | 0 | 0
[6 empty] | 6 | Электрические сети: |  | 0
1.1 Начислено (по данным КВЦ) |  |  |  |  | 65835.73 | а | в подвалах и чердаках | 2.47 | 339.3498
Поступило (по данным КВЦ) |  |  |  |  | 90039.8 | б | электрощитовые | 18 | 2472.9948
| % поступления |  |  |  | 136.8% | в | лестничных клетках | 1.62 | 222.5695
1.2 Аренда (Спарк, Медиа-Маркет,интер-телеком,ростелеком) |  |  |  |  | 1318.96 | г | ВРУ, вводные и этажные | 0.5 | 68.6943
Всего (поступило денежных средств) |  |  |  |  | 91358.76 |  | ИТОГО: | 32.48 | 4462.3817
Планово-предупредительный ремонт
| 2. РАСХОДЫ (руб.) |  |  |  |  | № |  | Норма | Стоимость
[6 empty] | п/п | Наименование | времени ч/ч | работ (руб.)
1. Благоустройство и санитарная очистка домовладений | [5 empty] | 1 | смена задвижки д 80 (1шт) т.п. | 4.22 | 666.7469
1. Затраты на содержание дворника |  |  |  |  | 2590.31 | 2 | установка фланца д 80 (2шт) т.п. | 2.92 | 461.3509
2. Затраты на содержание уборщицы |  |  |  | 0,35 ст. | 4207 | 3 | смена труб д 32 на п.пр. (8мп) кв.1 | 12.52 | 1978.1211
3. Материалы, спецодежда и инвентарь |  |  |  | 0.76 | 3272.028 | 4 | смена ламп (7шт) л/кл,т.п. | 0.49 | 77.4185
ИТОГО по 1 разделу |  |  |  |  | 10069.338 | 5 |  |  | 0
2. Содержание домохозяйства | [5 empty] | 6 |  |  | 0
1) Вывоз и захоронение ТБО |  |  | 1.64 | руб. | 7060.692 | 7 |  |  | 0
2) Дератизация | 617 | м2 * | 0.5 | руб. | 308.5 | 8 |  |  | 0
ИТОГО по 2 разделу |  |  |  |  | 7369.192 | 9 |  |  | 0
3. Расходы по содержанию лифтов | [5 empty] | 10 |  |  | 0
2 лифта | 2 |  | 6152 |  | 12304 | 11 |  |  | 0
Техлифт (техобслуживание и ремонт) |  |  |  |  | 0 | 12 |  |  | 0
ИТОГО по 3 разделу |  |  |  |  | 12304 | 13 |  |  | 0
4. Текущий ремонт | [5 empty] | 14 |  |  | 0
1) Дежурство слесарей |  | 167335 | 219171.6 | 4305.3 | 3287.0471 | 15 |  |  | 0
2) Профилактический осмотр |  |  |  |  | 4462.3817 | 16 |  |  | 0
3) ППР |  |  |  |  | 3183.6373 | 17 |  |  | 0
4) Аварийные заявки |  |  |  |  | 721.2 | 18 |  |  | 0
5) Материалы |  |  |  |  | 8117.077 | 19 |  |  | 0
6) Прочие прямые затраты | [6 empty] | ИТОГО: | 20.15 | 3183.6373
(Затраты по ГСМ, страховка и т.д, газ.оборуд., амортиз.) | [6 empty] | Материалы
| 4305.3 | м2 * | 0.34 | руб. | 1463.802 | № |  | Кол-во | Стоимость
Горгаз (техобслуживание и ремонт) |  |  |  |  | 0 | п/п | Наименование |  | (руб.)
Материалы,спецодежда и инвентарь |  |  | 0.87 |  | 3745.611 | 1 | задвижка д 80 | 1шт | 3291
ИТОГО по 4 разделу |  |  |  |  | 24980.7562 | 2 | болты | 8шт | 35.2
5. Общепроизводственные расходы | [5 empty] | 3 | гайки | 8шт | 29.6
1) Услуги КВЦ | 4305.3 | м2 | 0.27 | руб. | 1162.431 | 4 | фланец 80 | 2шт | 841.66
2) Прочие прямые расходы | [5 empty] | 5 | труба д 32 | 8мп | 939.04
(з/пл. мастеров, ЕСН, услуги сбербанка) | [5 empty] | 6 | муфта разъемная 32 | 4шт | 664
| 4305.3 | м2 * | 1.16 | руб. | 4994.148 | 7 | уголок | 4шт | 85.88
ИТОГО по 5 разделу |  |  |  |  | 6156.579 | 8 | лампа | 7шт | 121.1
6. Общехозяйственные расходы | [5 empty] | 9 | услуги спецтехники |  | 2109.597
((з/пл. и ЕСН администрации ООО , содерж.конторы,оргтехники, почт.канц-е расходы) | [5 empty] | 10
| 4305.3 | м2 * | 2.52 | руб. | 10849.356 | 11
ИТОГО по 6 разделу |  |  |  |  | 10849.356 | 12
7. Налоги (транспортный, УСН) |  |  | 2.44 |  | 10504.932 | 13
ИТОГО расходов |  |  |  |  | 82234.1532 | 14
Плановые накопления |  | 5.8% |  |  | 4769.5809 | 15
Всего расходов |  |  |  |  | 87003.7341 | 16
| остаток | на | поступило | израсх. | ост.на 01.01 | 17
| 2016-12-01 | -22111 | 91358.76 | 87003.7341 | -17755.9741 | 18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
[8 empty] | ВСЕГО: | 8117.077