## Лист1
Учет затрат на содержание многоквартирного дома | [6 empty] | Учет затрат по текущему ремонту по ул. Забайкальская 15 к1
| ул. Забайкальская |  | д.№ 15 к1 |  |  |  | за июль 2015 г.
| за | июль | 2015 г. |  |  | № | Профилактический осмотр | Норма | Стоимость
[6 empty] | п/п | Наименование | времени | работ (руб.)
| характеристика многоквартирного дома | [6 empty] | ч/час
[6 empty] | 1 | Кровли | 0 | 0
Общая площадь жилых помещений - |  |  |  | 2803 | м2 | 2 | Отопление, холодное и горячее водоснаб |  | 0
Площадь тех.подполья - |  |  |  | 0 | м2 |  | жение, канализация: |  | 0
Уборочная площадь | [6 empty] | сети на чердаках |  | 0
асфальт дворовый - |  |  |  | 1212.5 | м2 | 3 | Сети отопления в отопительный период в |  | 0
газон - |  |  |  | 3245 | м2 |  | подвальных многоэтажных жилых зданий |  | 0
л/клетки - |  |  |  | 381 | м2 | 4 | Сети холодного,горячего водоснабжения |  | 0
[7 empty] | и канализации в техподполье мног-х жилых зданий |  | 0
| 1. ДОХОДЫ (руб) |  |  |  |  | 5 | Вентиляционные каналы и шахты многоэтажных зданий | 0 | 0
[6 empty] | 6 | Электрические сети: |  | 0
1.1 Начислено (по данным КВЦ) |  |  |  |  | 36122.59 | а | в подвалах и чердаках |  | 0
Поступило (по данным КВЦ) |  |  |  |  | 25623.99 | б | электрощитовые | 15 | 2060.829
| % поступления |  |  |  | 70.94% | в | лестничных клетках | 1.35 | 185.4746
1.2 Аренда (спарк,эр-телеком,ростелеком) |  |  |  |  | 1146.46 | г | ВРУ, вводные и этажные | 0.5 | 68.6943
Всего (поступило денежных средств) |  |  |  |  | 26770.45 |  | ИТОГО: | 16.85 | 2314.9979
Планово-предупредительный ремонт
| 2. РАСХОДЫ (руб.) |  |  |  |  | № |  | Норма | Стоимость
[6 empty] | п/п | Наименование | времени ч/ч | работ (руб.)
1. Благоустройство и санитарная очистка домовладений | [5 empty] | 1 | прочистка канализации п-д 3 | 4.83 | 763.125
1. Затраты на содержание дворника |  |  | 1 ставка |  | 5781.62 | 2 | смена труб д 25 (2мп) кв.86 | 2.99 | 472.4107
2. Затраты на содержание уборщицы |  |  | 0,25 ставки |  | 2592 | 3 | смена вентиля Д 20 (1шт) кв. 86 | 0.81 | 127.9775
3. Премия |  |  |  |  | 0 | 4 | Промывка, опрессовка системы отопления | 101.74 | 16074.6036
ИТОГО по 1 разделу |  |  |  |  | 8373.62 | 5 | Демонтаж, монтаж эл.узла при смене сопла (1шт) | 3.12 | 492.9503
2. Содержание домохозяйства | [5 empty] | 6 | смена ламп (4шт) | 0.28 | 44.2391
1) Вывоз и захоронение ТБО |  |  | 2.32 | руб. | 6502.96 | 7 |  |  | 0
2) Дератизация | 0 | м2 * | 0 | руб. | 0 | 8 |  |  | 0
ИТОГО по 2 разделу |  |  |  |  | 6502.96 | 9 |  |  | 0
3. Текущий ремонт | [5 empty] | 10 |  |  | 0
1) Дежурство слесарей |  | 328841 | 219171.6 | 2803 | 4205.5692 | 11 |  |  | 0
2) Профилактический осмотр |  |  |  |  | 2314.9979 | 12 |  |  | 0
3) ППР |  |  |  |  | 17975.3062 | 13 |  |  | 0
4) Аварийные заявки |  |  |  |  | 0 | 14 |  |  | 0
5) Материалы |  |  |  |  | 1894.18 |  | ИТОГО: | 113.77 | 17975.3062
6) Прочие прямые затраты | [6 empty] | Материалы
(Затраты по ГСМ, страховка и т.д, газ.оборуд., амортиз.) | [5 empty] | № |  | Кол-во | Стоимость
| 2803 | м2 * | 0.39 | руб. | 1093.17 | п/п | Наименование |  | (руб.)
ИТОГО по 3 разделу |  |  |  |  | 27483.2233 | 1 | "Гебо" | 2шт | 940
4. Общепроизводственные расходы | [5 empty] | 2 | труба д 25 | 2мп | 184
1) Услуги КВЦ | 2803 | м2 | 0.17 | руб. | 476.51 | 3 | тройник | 1шт | 11.62
2) Прочие прямые расходы | [5 empty] | 4 | муфта разъемная | 1шт | 180
(з/пл. мастеров, ЕСН, услуги сбербанка) | [5 empty] | 5 | муфта неразъемная | 1шт | 86
| 2803 | м2 * | 1.08 | руб. | 3027.24 | 6 | вентиль д 20 | 1шт | 354.36
ИТОГО по 4 разделу |  |  |  |  | 3503.75 | 7 | муфта 20 | 1шт | 89
5. Общехозяйственные расходы | [5 empty] | 8 | лампа | 4шт | 49.2
((з/пл. и ЕСН администрации ООО , содерж.оргтехники, почт.канц-е и типогр.-е расходы) | [5 empty] | 9
| 2803 | м2 * | 2.09 | руб. | 5858.27 | 10
ИТОГО по 5 разделу |  |  |  |  | 5858.27 | 11
6. Налоги (транспортный, УСН) |  |  | 0 |  | 0 | 12
ИТОГО расходов |  |  |  |  | 51721.8233 | 13
Плановые накопления |  | 5.8% |  |  | 0 | 14
Всего расходов |  |  |  |  | 51721.8233 | 15
| остаток | на | поступило | израсх. | ост.на 01.08. | 16
| 2015-07-01 | -745470 | 26770.45 | 51721.8233 | -770421.3733 | 17
18
19
Старший по дому ______________________________ | [7 empty] | ВСЕГО: | 1894.18